分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：浙勤机关后勤和培训服务中心文三路555号电力增容（电缆施工）项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注 |
| 1 |  | 电力电缆 | 1.名称：电力电缆  2.型号：WDZC-YJY-4\*150+1\*70  3.材质：铜芯  4.包含安装电缆费用 | m | 198 |  |  |  |
| 2 |  | 电力电缆头 | 1.名称：矿物绝缘电力电缆头  2.型号：5芯  3.规格：≤150mm2  4.电压等级（kv）：1kv | 个 | 10 |  |  |  |
| 3 |  | 配管 | 1. 名称：套管 2. 材质：镀锌钢管 3. 规格：100 4. 配置形式：埋地敷设 | m | 45 |  |  |  |
| 4 |  | 桥架安装 | 1. 名称：钢制槽式桥架 2. 型号：100\*250 | m | 25 |  |  |  |
| 5 |  | 防火封堵 | 有机防火封堵 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | 电缆井 | 砖砌井，尺寸400\*400；井盖综合考虑 | 座 | 2 |  |  |  |
| 7 |  | 路面破除及恢复 | 45m电缆横穿马路 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 |  | 配电箱 |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | 供电系统调试 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | 建筑垃圾外运 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | 税金3％ |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | 造价： |  |  |  |  |  |  |

单位名称：